OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE k žádosti o vydání

rozhodnutí o změně využití území

- Úvodní údaje

Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku.

- Průvodní zpráva

1.  Charakteristika dotčeného území, pozemcích a stavbách na nich

- poloha v obci – zastavěná část – nezastavěná část obce,

- údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci,

- údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací,

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

- možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,

- geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných území,

- poloha vůči záplavovému území,

- druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí,

- přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,

- zajištění vody a energií po dobu výstavby.

2.  Základní charakteristika navržené změny jeho využití

- současný způsob užívání dotčeného území, pozemků a staveb na nich,

- navrhovaná změna využití území,

- pro dočasnou  změnu využití území stanovení lhůty trvání této změny,

- úprava území po ukončení změny využití území,

- návrh způsobu a postupu realizace změny.

3.  Orientační údaje o změně využití území

- celková výměra území dotčeného změnou,

- posouzení návrhu změny využití území podle § 80 odst. 2 písm. e) stavebního zákona

- základní údaje o kapacitě,

- celková bilance nároků všech druhů energií,

- celková spotřeba vody (z toho voda pro technologii),

- údaje o odtokových poměrech,

- odborný odhad množství splaškových vod,

- požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě,

- požadavky na  kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,

- předpokládané zahájení realizace změny,

- předpokládaná lhůta realizace.

- Souhrnná technická zpráva

1.  Popis navrhovaného způsobu využití území

- zdůvodnění výběru území pro zamýšlenou změnu,

- zhodnocení území,

- zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení,

- zásady technického řešení,

2. Stanovení podmínek pro přípravu změny využití území

- údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické podmínky dotčeného území,

- údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených realizací změny se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany,

- uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů,

- požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo trvalé,

- uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace realizace, zejména z hledisek příjezdů na území, případných přeložek inženýrských sítí, napojení území na zdroje vody a energií a odvodnění území,

- údaje o souvisejících změnách v území, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy.

3. Základní údaje o provozu

- popis navrhovaného provozu, popřípadě výrobního programu,

- předpokládané kapacity provozu a výroby,

- popis technologií, popřípadě manipulace s materiálem, vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů,

- návrh řešení dopravy v klidu,

- odhad potřeby materiálů, surovin,

- řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace splaškových a dešťových vod,

- odhad potřeby vody a energií pro výrobu,

- řešení ochrany ovzduší,

- řešení ochrany proti hluku,

- řešení ochrany území před vniknutím nepovolaných osob.

4.  Zásady zajištění požární ochrany v dotčeném území

Stručný popis koncepce požární bezpečnosti (zejména s ohledem z hlediska předpokládaného způsobu využití území:

- řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,

- řešení evakuace osob a zvířat,

- navržení zdrojů požární vody, popřípadě jiných hasebních látek,

- vybavení území požárně bezpečnostními zařízeními,

- řešení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku,

- zabezpečení území stavbou požární ochrany, pokud to odůvodňují požadavky na záchranné a likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva.

5.  Zajištění bezpečnosti provozu stavby či užívání

6.  Návrh řešení pro užívání území osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti pohybově a zrakově postižených.

7. Popis vlivu navrženého způsobu využití území na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů

- řešení vlivu provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků,

- řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů,

- návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované navržené změny.

8.  Návrh řešení ochrany dotčeného území před negativními účinky vnějšího prostředí

- povodně,

- sesuvy půdy,

- poddolování,

- seizmicita,

- radon,

- hluk.

9. Civilní ochrana

- opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití daného území k ochraně obyvatelstva.

- řešení zásad prevence závažných havárií,

- zóny havarijního plánování.

- Výkresová dokumentace

- přehledná situace v měřítku 1: 5 000 dokumentující vztahy dotčeného území k urbanistické struktuře území, umístění v sídle, vztah k základnímu dopravnímu systému, významným krajinným prvkům,

- celková situace území dotčeného změnou zpravidla v měřítku 1:1 000 nebo 1:500 s vyznačením napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, popřípadě s vyznačením ochranných pásem, se zákresem:

  - dotčeného území s vyznačením odstupů od hranic pozemků a od sousedních staveb, jejich polohopisného a výškového osazení a výšky,

  - hranice dočasného a trvalého staveniště,

  - objektů určených k asanaci,

  - stávajících inženýrských a dopravních sítí v území a napojení stavby na tyto sítě,

  - s vyznačením zpevněných ploch, ploch komunikací a ploch zeleně,

  - dočasných nebo trvalých záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa,

  - situování ploch a skladovacích, sociálních a administrativních zařízení dodavatele stavby,

  - vjezdu na dotčené území,

- výkresy v dostatečně přehledném měřítku, dokumentující celkové urbanistické a architektonické řešení navržené změny využití území,

- základní svislé řezy, dokumentující navržené terénní úpravy, úroveň stávajícího a upraveného terénu s vyznačením hladiny spodní vody,

- podle charakteru navržené změny využití území případně pohledy dokumentující její začlenění do krajiny, zpracované na zvláštní požadavek stavebního úřadu nebo dotčeného orgánu.

- Dokladová část

- zpráva o zapracování závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. vyjádření účastníků řízení,

- závazná stanoviska dotčených orgánů,

- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury,

- případná vyjádření účastníků řízení.